|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #XX | Data 07/12/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria |
| Contax TI | Luis Marçal |
|  | Julio Silva |
|  | Thiago Sousa |
|  | Claudio Lima |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi |
|  | Wagner Fumagalli |
|  | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

Riscos plataformas DAC (Voz) - Dono (Sebastião – Telecom) Volumetria: Mais de 20.000 PA’s Impacto: Indisponibilidade sem possível recuperação Possíveis causas: - Desativação de sites - Conceito Site Clean (Interrupção do checklist) - Componentes de monitoração dos componentes pelo NOC - Falta de atuação do responsável Ações para mitigar o risco: - Realizar backup dos 21 DAC’s - Reestabelecer duplicação nos DAC’s (Paulista 03 - Vivo e Campo da Pólvora) - Tratar alarmes: 1) Raid 2) Major 3) Minor - Notificar equipes sobre impacto nos DAC’s Ações estruturantes: - Garantir um processo de gerenciamento para DAC’s - Estabelecer monitoração pelo NOC (Zabbix) - Garantia de controle no processo de gerenciamento de mudança - Estudo de consolidação de DAC’s

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |