DS12.5 - Gerenciamento de Instalações Físicas

Gerenciar as instalações físicas, incluindo equipamentos de energia e comunicação, em alinhamento com leis e regulamentações, requisitos técnicos e de negócio, especificações dos fabricantes e distribuidores de equipamentos e diretrizes de segurança e saúde ocupacional.

Práticas de Controle:

1 - Definir e implementar um processo para examinar o requisito de instalações de TI para proteção contra condições ambientais, flutuações de energia e interrupções, em conjunto com outros requisitos de planejamento de continuidade de negócios. Procure equipamentos de suprimento ininterrupto adequados (Ex: baterias, geradores) para apoiar o planejamento de continuidade de negócios.

2 - Teste regularmente os mecanismos da fonte de alimentação ininterrupta e assegure-se de que a alimentação pode ser transferida para o fornecimento sem qualquer efeito significativo nas operações do negócio.

3 - Assegurar que as instalações que armazenem os sistemas de TI tenha mais de uma fonte para infraestrutura dependente (Ex: energia, telecomunicações, água, gás). Separar a entrada física de cada utilitário.

4 - Confirme se o cabeamento externo ao site de TI está localizado no subsolo ou se há uma proteção alternativa adequada. Determine que o cabeamento dentro do site de TI está contido dentro de conduites seguros, e os gabinetes de fiação têm acesso restrito a pessoal autorizado. Proteja adequadamente o cabeamento contra danos causados por incêndio, fumaça, água, interceptação e interferência.

5 - Certifique-se de que o cabeamento e os remendos físicos (dados e telefone) estejam estruturados e organizados. Estruturas de cabos e conduites devem ser documentadas, Ex: plano de construção e plano e diagramas de fiação.

6 - Analise as instalações que armazenem sistemas de alta disponibilidade para redundância e requisitos de fail-over para cabeamento (externos e internos).

7 - Definir e implementar um processo que assegure que os sites e instalações de TI estejam em conformidade com as leis, regulamentos, diretrizes e especificações do fornecedor relevantes para saúde e segurança.

8 – Educar o pessoal em uma base regular sobre as leis de saúde e segurança, regulamentos e diretrizes relevantes. Educar o pessoal em exercícios de incêndio e resgate para garantir o conhecimento e ações tomadas em caso de incêndio ou incidentes semelhantes.

9 - Definir e implementar um processo para registrar, monitorar, gerenciar e resolver incidentes de instalações de acordo com o processo de gerenciamento de incidentes de TI. Disponibilizar relatórios sobre incidentes de instalações onde a divulgação seja exigida em termos de leis e regulamentos.

10 - Definir um processo para garantir que os sites e equipamentos de TI são mantidos de acordo com os intervalos e especificações de serviço recomendados pelo fornecedor. A manutenção deve ser efetuada apenas por pessoal autorizado.

11 - Analisar alternativas físicas aos locais das instalações de TI para avaliar o risco ambiental (Ex: danos causados por incêndio ou água). Reporte os resultados desta análise para a continuidade dos negócios e a gestão de instalações.