DS12.5 - Gerenciamento de Instalações Físicas

Gerenciar as instalações físicas, incluindo equipamentos de energia e comunicação, em alinhamento com leis e regulamentações, requisitos técnicos e de negócio, especificações dos fabricantes e distribuidores de equipamentos e diretrizes de segurança e saúde ocupacional.

Práticas de Controle:

1 - Definir e implementar um processo para examinar o requisito de instalações de TI para proteção contra condições ambientais, flutuações de energia e interrupções, em conjunto com outros requisitos de planejamento de continuidade de negócios. Procure equipamentos de suprimento ininterrupto adequados (Ex: baterias, geradores) para apoiar o planejamento de continuidade de negócios.

2 - Teste regularmente os mecanismos da fonte de alimentação ininterrupta e assegure-se de que a alimentação pode ser transferida para o fornecimento sem qualquer efeito significativo nas operações do negócio.

3 - Assegurar que as instalações que armazenem os sistemas de TI tenha mais de uma fonte para infraestrutura dependente (Ex: energia, telecomunicações, água, gás). Separar a entrada física de cada utilitário.

4 - Confirme se o cabeamento externo ao site de TI está localizado no subsolo ou se há uma proteção alternativa adequada. Determine que o cabeamento dentro do site de TI está contido dentro de conduites seguros, e os gabinetes de fiação têm acesso restrito a pessoal autorizado. Proteja adequadamente o cabeamento contra danos causados por incêndio, fumaça, água, interceptação e interferência.

5 - Certifique-se de que o cabeamento e os remendos físicos (dados e telefone) estejam estruturados e organizados. Estruturas de cabos e conduites devem ser documentadas, Ex: plano de construção e plano e diagramas de fiação.

6 - Analise as instalações que armazenem sistemas de alta disponibilidade para redundância e requisitos de fail-over para cabeamento (externos e internos).

7 - Definir e implementar um processo que assegure que os sites e instalações de TI estejam em conformidade com as leis, regulamentos, diretrizes e especificações do fornecedor relevantes para saúde e segurança.

8 – Educar o pessoal em uma base regular sobre as leis de saúde e segurança, regulamentos e diretrizes relevantes. Educar o pessoal em exercícios de incêndio e resgate para garantir o conhecimento e ações tomadas em caso de incêndio ou incidentes semelhantes.

9 - Definir e implementar um processo para registrar, monitorar, gerenciar e resolver incidentes de instalações de acordo com o processo de gerenciamento de incidentes de TI. Disponibilizar relatórios sobre incidentes de instalações onde a divulgação seja exigida em termos de leis e regulamentos.

10 - Definir um processo para garantir que os sites e equipamentos de TI são mantidos de acordo com os intervalos e especificações de serviço recomendados pelo fornecedor. A manutenção deve ser efetuada apenas por pessoal autorizado.

11 - Analisar alternativas físicas aos locais das instalações de TI para avaliar o risco ambiental (Ex: danos causados por incêndio ou água). Reporte os resultados desta análise para a continuidade dos negócios e a gestão de instalações.

ISO 27001

A.11.2.1 - Escolha de local e proteção do equipamento

Controle - Os equipamentos devem ser colocados no local ou protegidos para reduzir os riscos de ameaças e perigos do meio-ambiente, bem como as oportunidades de acesso não autorizado.

A.11.2.2 – Utilidades

Controle - Os equipamentos devem ser protegidos contra falta de energia elétrica e outras interrupções causadas por falhas das utilidades.

A.11.2.3 - Segurança do cabeamento

O cabeamento de energia e de telecomunicações que transporta dados ou dá suporte aos serviços de informações deve ser protegido contra interceptação, interferência ou danos.

ISO 27002

11.2 Equipamentos

Objetivo: Impedir perdas, danos, furto ou roubo, ou comprometimento de ativos e interrupção das operações da organização.

11.2.1 Escolha do local e proteção do equipamento

Controle

Convém que os equipamentos sejam colocados no local ou protegidos para reduzir os riscos de ameaças e perigos do meio-ambiente, bem como as oportunidades de acesso não autorizado.

Diretrizes para implementação

Convém que sejam levadas em consideração as seguintes diretrizes para proteger os equipamentos:

- convém que os equipamentos sejam colocados no local, a fim de minimizar o acesso desnecessário às áreas de trabalho;

- convém que as instalações de processamento da informação que manuseiam dados sensíveis sejam posicionadas cuidadosamente para reduzir o risco de que as informações sejam vistas por pessoal não autorizado durante a sua utilização;

- convém que as instalações de armazenagem sejam protegidas de forma segura para evitar acesso não autorizado;

- convém que os itens que exigem proteção especial sejam protegidos para reduzir o nível geral de proteção necessário;

- convém que sejam adotados controles para minimizar o risco de ameaças físicas potenciais e ambientais, tais como furto, incêndio, explosivos, fumaça, água (ou falha do suprimento de água), poeira, vibração, efeitos químicos, interferência com o suprimento de energia elétrica, interferência com as comunicações, radiação eletromagnética e vandalismo;

- convém que sejam estabelecidas diretrizes quanto a comer, beber e fumar nas proximidades das instalações de processamento da informação;

- convém que as condições ambientais, como temperatura e umidade, sejam monitoradas para a detecção de condições que possam afetar negativamente as instalações de processamento da informação;

- convém que todos os edifícios sejam dotados de proteção contra raios e todas as linhas de entrada de força e de comunicações tenham filtros de proteção contra raios;

- para equipamentos em ambientes industriais, é recomendado considerar o uso de métodos especiais de proteção, como membranas para teclados;

- convém que os equipamentos que processam informações sensíveis sejam protegidos, a fim de minimizar o risco de vazamento de informações em decorrência de emanações eletromagnéticas.

11.2.2 Utilidades

Controle

Convém que os equipamentos sejam protegidos contra falta de energia elétrica e outras interrupções causadas por falhas das utilidades.

Diretrizes para implementação

Convém que todas as utilidades (como suprimento de energia elétrica, telecomunicações, suprimento de água, gás, esgoto, calefação/ventilação e ar-condicionado) :

- estejam em conformidade com as especificações do fabricante do equipamento e com os requisitos legais da localidade;

- sejam avaliadas regularmente quanto á sua capacidade para atender ao crescimento do negócio e ás interações com outras utilidades;

- sejam inspecionadas e testadas regularmente para assegurar o seu adequado funcionamento;

- seja alarmada para detectar mau funcionamento, quando necessário;

- tenham múltiplas alimentações com rotas físicas diferentes;

Convém que seja providenciada iluminação e comunicação de emergência. As chaves de emergência (switches) e válvulas para o corte de energia, água, gás ou outras utilidades, sejam localizadas próximo das saídas de emergência ou salas de equipamentos.

Informações adicionais

Redundância adicional para conectividade em rede pode ser obtida por meio de múltiplas rotas de mais de um provedor de utilidades.

11.2.3 Segurança do cabeamento

Controle

Convém que o cabeamento de energia e de telecomunicações que transporta dado ou dá suporte aos serviços de informações seja protegido contra interceptação, interferência ou danos.

Diretrizes para implementação

Convém que sejam levadas em consideração as seguintes diretrizes para a segurança do cabeamento:

a) convém que as linhas de energia e de telecomunicações que entram nas instalações de processamento da informação sejam subterrâneas (ou fiquem abaixo do piso) sempre que possível, ou recebam uma proteção alternativa adequada;

b) convém que os cabos de energia sejam segregados dos cabos de comunicações, para evitar interferências;

c) para sistemas sensíveis ou críticos, convém que os seguintes controles adicionais, sejam considerados:

1) instalação de conduítes blindados e salas ou caixas trancadas em pontos de inspeção e pontos terminais;

2) utilização de blindagem eletromagnética para a proteção dos cabos;

3) realização de varreduras técnicas e inspeções físicas para detectar a presença de dispositivos não autorizados conectados aos cabos;

4) acesso controlado aos painéis de conexões e às salas de cabos.