## Slide 1
Gerência Regional de TI – RJ
Resultados 2015 e Plano de Ação 2016

## Slide 2
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
CAUSA DE INCIDENTES DE ALTO IMPACTO - RJ
Incidentes Alto Impacto
Causas Externas
Rede/Link
Processos
Aplicações
Pessoas
Banco de Dados
Procedimentos Indevidos (Macros)
Mudanças feitas pela Oi (releases), CRM, URA, LINKS
Backups não executados
Dimensionamento de HW de backup
Réplica da base da PCRJ (Já OK)
Sistema de Gravação
SGRC (releases/falhas)
Link Niterói x Oi (Já OK)
Link MPLS de backup do Mauá c/apenas 50 mbps
Arquivos deletados erroneamente
Limpeza de base não executada
Documentação das regras de roteamento e das aplicações (aumentar velocidade de contingência)
Usuários acima do dimensionamento
URAS (Globo, Santander, PAP, PCRJ)
Bancos de URA sem backup
Incidentes das operadoras Oi, Algar etc...
Falta de energia
Falha Refrigeração
Renovação de licenças (TLV, Generation, Certificado de Segurança 1746)
Incidentes das operadoras Oi, Algar etc...
T-Report e Controle Estatístico (suporte)
JIRA ( lentidão e indisponibilidade)

## Slide 3
Regional RJ – Mapa de ações para eliminar riscos
Niterói
Mackenzie
Mauá
Engenho
Rio Comprido
São Cristóvão
Sites
Fragilidades
Implantada contingência (nov/15)
Ampliado link de 1 gbps (jan/16)
Em estudo absorção da URA Globo
Demais URAs (checar)
Planejar upgrade c/Engenharia .
Prazo: TBD
TI site buscando micros p/troca
Sobre URA PCRJ, solicitada análise do time de URA (ver se está no escopo do projeto de absorção)
Adquirido novo SW Core e insumos
Aberta GMUD 19.500 p/CSE Redes planejar troca. Data: TBD
Plano p/migrar p/o NGR e gestão pelo time de URA
Novo nobreak já adquirido c/ capacidade 4x maior. Ti site já abriu GMUD p/19/Mar
Ações e Status
Link de conexão c/rede Oi sem contingência
Link possui apenas 100 mpbs (há gargalos)
URAs Santander, URA Rede Globo (Infra obsoleta e SLA de suporte >5 dias)
Link mpls de contingência do Mauá possui apenas 50 mbps. O principal tem 300 mbps e quando “cai”, o de backup não suporta o tráfego, logo a contingência não funciona.
Desktops da PCRJ velhos e ofensores de chamados de lentidão e inoperância.
URA PCRJ (evolução e suporte)
SW Core é obsoleto e instável, gerou indisponibilidades em 2015.
URA do PAP (infra obsoleta , sem monitoração e suporte é demorado)
Nobreak do CPD c/baixa capacidade e sem redundância

## Slide 4
Regional RJ – Mapa de ações para eliminar riscos
Causas Externas:
Falhas de Energia e refrigeração: há plano de ação em curso com o time de ADM/infra dos sites para eliminação de riscos.
Releases e ações da Oi: feita reunião de alinhamento com times Oi em 2015, visando comunicação mais efetiva. Bons resultados obtidos com mudanças no SINN TV que agora já não geram impactos vistos anteriormente.
Queda de Rede / Link, isolando sites:
Ação: a regional vai trabalhar na atualização da documentação das aplicações usadas (aplicação, IP origem e IP destino), a fim de reduzir tempo necessário para subir contingências na rede. Data: Até 31/março
Aplicações:
SGRC PCRJ (Engenho): Há plano de ação com time da aplicação, com grande evolução percebida pelo cliente e redução de falhas. Vamos intensificar ao longo de 2016.
JIRA (RC): Há grupo de trabalho específico, não cabendo ações ao site.
URA: Nossa sugestão é a Cia modernizar e internalizar (HW são obsoletos em grande maioria e os contratos de manutenção não atendem aos SLA´s exigidos pelos clientes.
T-Report e Controle Estatístico (ST Velox Mackenzie): Quando ficam indisponíveis, impactam o % solução remota do ST Velox (% técnicos enviados a campo). Para a operação os chamados são de Alto Impacto, assim, requer suporte pós horário comercial e nos finais de semana.
Renovação de licenças e similares:
Certificado de Segurança da PCRJ: vence em julho/16. Foi planejado FUP para garantir emissão de SC. Sendo preciso disparar SC em Maio/16.
TLV (renovação mensal com GA) e Generation (a levantar data de renovação para 2016).
Backups: Há plano de ação específico para inclusão dos servidores na rotina; melhorias de HW e de processo.
Erros humanos falhas de procedimento: serão tratados com capacitação e comunicação p/os times envolvidos.